SIMULASI PERANCANGAN ALAT PERPINDAHAN PANAS JENIS DOUBLE PIPE UNTUK FLUIDA CAIR-CAIR

Oni Yuliani

Jurusan Teknik Elektro

Sekolah Tinggi Teknologi Nasional

Jl. Babarsari Depok Sleman Yogyakarta

Email : oniyuliani@yahoo.com

Sistem simulasi perancangan alat perpindahan panas adalah  suatu system yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memahami mekanisme perpindahan panas dan mempermudah pendisainan alat perpindahan panas. Sistem simulasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi dan Pada perancangan software ini alat perpindahan panas yang di disain yaitu double pipe heat exchanger, berdasarkan konstruksinya termasuk dalam jenis Tubular heat exchanger.

Tahapan untuk pengoperasian sistem ini adalah dengan memasukkan data perpindahan panas yang terdiri dari ; nama zat, kapasitas zat, panjang pipa, ukuran alat double pipe heat exchanger dan faktor pengotoran pada alat perpindahan panas. Dari hasil perancangan software, sistem memberikan informasi kelayakan kondisi operasi alat perpindahan panas dan distribusi temperatur saat terjadi perpindahan panas.

Simulasi ini dapat membantu pengajar dalam menjelaskan tentang perpindahan panas dan juga dapat membantu mahasiswa memahami mekanisme perpindahan panas.

Kata kunci : Simulasi, Desain, Distribusi, Mekanisme perpindahan panas

- Pendahuluan

Alat penukar panas (heat exchanger) khususnya jenis shell-and-tube, merupakan peralatan yang banyak dipergunakan di berbagai bidang industri, seperti perminyakan, petrokimia, energi dan lain sebagainya. Fungsi alat penukar panas, sebagaimana namanya, adalah untuk memindahkan panas dari satu fluida ke fluida yang lainnya.

Pemahaman terhadap alat penukar panas kurang  maksimal, mengingat keterbatasan kajiannya dalam mata kuliah Perpindahan Panas. Pemilihan penggunaan computer dengan perangkat lunak sebagai alat bantu pengajaran menjadi pilihan yang tepat karena perangkat lunak dapat membantu memahami lebih cepat dan dapat menghemat waktu untuk menyelesaikan perhitungan yang panjang, pengelolaan database, serta proses iterasi yang berulang-ulang.

Sebagai alat bantu, komputer memberikan sejumlah kemungkinan yang menarik antara lain

- fasilitas untuk menghasilkan bunyi dan penganalisaannya

- fasilitas gambar grafik

- fasilitas pengaturan naskah

- pengarsipan data dan penggunaannya

Seiring dengan berkembangnya kemampuan komputer maka diharapkan akan mempermudah pembuatan perangkat lunak yang dibutuhkan seperti dalam perancangan alat penukar panas yang membutuhkan penyelesaian yang panjang dan berulang sampai memperoleh hasil perancangan sesuai dengan standar yang ada.

Untuk perancangan alat perpindahan panas, Siswoyo (2004) dalam thesisnya menyatakan bahwa ada batasan-batasan kelayakan apakah alat tersebut dapat digunakan atau tidak, yaitu berdasarkan factor pengotoran (Rd) dan penurunan tekanan (ΔP).  Alat tersebut layak digunakan bila Rd perhitungan < Rd ketentuan dan ΔP yang dihasilkan < ΔP ketentuan., dimana nilai Rd ketentuan adalah 0,01 dan ΔP ketentuan adalah 10 Psi.

2. Landasan Teori

2.1.  Fluida

Fluida atau zat alir adalah zat yang dapat mengalir dan bentuknya selalu berubah. Yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Fluida mempunyai kerapatan yang berbeda pada temperatur dan tekanan yang berbeda, Jika temperatur dan tekanan berubah kerapatan fluida juga berubah. Untuk zat cair kerapatannya tidak dipengaruhi perubahan temperatur dan tekanan, sedangkan untuk gas kerapatannya sangat dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan tekanan

Aliran fluida melalui pipa dapat dibagi menjadi dua golongan, aliran laminar dan aliran turbulen, tergantung pada jenis lintasan yang dilalui oleh fluida tersebut. Bila gerakan fluida sepanjang lintasan sejajar dengan sumbu pipa, maka aliran tersebut laminar atau streamline, tetapi bila gerakan fluida menyimpang besar dari sumbu pipa sehingga dalam fluida terbentuk golakan atau pusaran, maka aliran disebut turbulen.

Perbedaan antara aliran laminer dan turbulen ditunjukkan dengan bilangan Reynolds. Menurut Reynolds kecepatan kritis suatu fluida tergantung pada diameter pipa, kecepatan fluida, berat jenis dan viskositas. Reynolds membuktikan bahwa ke empat faktor tersebut dikombinasikan, maka didapat persamaan sebagai berikut : (Hadisudarmo, 1978)

Re = (D  V  ρ) / μ 		     					(1)

dengan :

Re = bilangan Reynolds

D  = diameter pipa

V  = kecepatan rata-rata

ρ  = berat jenis fluida atau density

μ  = viskositas fluida

Untuk laju aliran di dalam pipa persamaannya adalah sebagai berikut : (Holman, 1986)

m  =  ρ V A        							(2)

dengan :

m = laju massa aliran

A = luas penampang pipa

Sedangkan kecepatan massa didefinisikan sebagai berikut :

G  =  m / A =  ρ V    							(3)

dengan :

G  = kecepatan massa

Persamaan (1) di substitusikan ke Persamaan (3), sehingga di dapat persamaan untuk angka Reynolds adalah sebagai berikut :

Re = D G / μ      						(4)

Untuk nila Re < 2100 aliran fluida adalah laminer, sedangkan untuk aliran turbulen nilai Re > 4000.

Dasar pembahasan mengenai perpindahan panas dari atau ke suatu fluida yang mengalir, dapat diperhatikan pada alat penukar panas seperti double pipe heat exchanger, yang terdiri dari dua pipa yaitu pipa luar (annulus) dan pipa bagian dalam (inner pipe). Alat ini digunakan bila luas permukaan yang diperlukan tidak lebih dari 100 sampai 200 ft2.

2.2. Mekanisme perpindahan panas

Perpindahan panas adalah perpindahan energi dalam bentuk panas yang terjadi karena adanya perbedaan temperatur diantara zat / materi /fluida dimana panas akan mengalir dari tempat yang temperaturnya tinggi ke tempat yang temperaturnya lebih rendah. Aliran panas pada fluida yang bergerak dalam pipa merupakan gabungan dari perpindahan fluida dan aliran panas konduksi dipermukaan.  Pada dasarnya hanya ada tiga mekanisme perpindahan panas (Holman,1986) yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi dan radiasi.

Pada perpindahan panas konduksi, jika pada suatu benda terdapat perbedaan temperatur maka akan terjadi perpindahan panas dari bagian bertemperatur tinggi ke bagian bertemperatur rendah  Laju perpindahan panas berbanding dengan perbedaan temperatur normal yaitu : (Holman,1986)

q/A = dT/dx								(5)

dengan :

q	=   laju perpindahan panas

dT/dx			= perbedaan temperatur ke arah  perpindahan panas

A	= luas penampang benda yang tegak lurus arah aliran

Jika disubsitusikankan konstanta proposionalitas,  Persamaan (2.2) merupakan Hukum Fourier yaitu persamaan dasar tentang  konduksi panas .

q =  kA (- dt / dx)                						(6)

dengan : k   = konduktivitas termal (thermal conductivity)

dT/dx mempunyai tanda negatif jika temperatur diasumsi lebih tinggi pada permukaan dinding x = 0 dan lebih rendah pada permukaan dinding x = x  atau panas mengalir ke tempat yang lebih rendah dalam skala temperatur.

Sedangkan untuk perpindahan panas konveksi, bila temperatur fluida lebih tinggi dibandingkan temperatur permukaan pipa, maka aliran panas terjadi dari fluida kepermukaan pipa, aliran tersebut merupakan aliran panas konveksi dan panas yang mencapai permukaan pipa, aliran panasnya bersifat konduksi.. Perhitungan-perhitungan praktis persamaan dasar perpindahan panas konveksi adalah sebagai berikut :

q = h A ∆T                						(7)

dengan :

q		=  laju perpindahan panas konveksi

h	=  koefisien perpindahan panas konveksi

A	= luas penampang benda yang tegak lurus arah aliran

∆T=  perbedaan temperatur fluida

Untuk benda yang dapat memancarkan panas secara sempurna dalam perpindahan panas radiasi disebut radiator ideal (black body), dan dapat memancarkan panas dengan kecepatan yang berbanding lurus dengan temperatur absolut pangkat empat.

q/A = σ (T14 – T24)  atau  q = σ A ΔT4           				(8)

dengan:

q	= laju perpindahan panas radiasi

σ	= konstanta Stefan-Boltzmann

A	= area

ΔT	= perbedaan temperature

2.3. Perhitungan Desain Alat Double Pipe H.E

Alat perpindahan panas yaitu double pipe H.E adalah salah satu alat perpindahan panas yang dirakit dari pipa logam standar dengan pipa balik dan ujung balik yang standar. Fluida yang satu mengalir di dalam pipa (inner pipe), sedang fluida yang kedua mengalir di dalam ruang annulus antara pipa luar dan pipa dalam. Fungsi alat ini adalah untuk menaikkan temperatur fluida dingin dan menurunkan temperatur fluida panas. Alat perpindahan panas ini mempunyai standar ukuran untuk pipa dalam dan pipa luar seperti pada Tabel.1.

Tabel 1. Standar ukuran pipa

| Pipa luar (Annulus) in | Pipa dalam (inner pipe) in |
| --- | --- |
| 2 | 1¼ |
| 2½ | 1¼ |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 2 | 1 |

Aliran fluida dalam alat perpindahan panas bisa berlawanan arah (counterflow) ataupun searah (parallel flow)  tetapi untuk parallel flow jarang digunakan karena panas yang dipindahkan tidak sebesar kalau menggunakan aliran berlawanan. Arah aliran counter flow dan parallel flow dapat dilihat pada Gambar 1.

T2                                                                             T1             T1                                                                        T2

t1                                                           t2              t1                                                                          t2

counter flow				         parallel flow

Gambar 1. Arah aliran

Panas yang diserap fluida yang mengalir di dalam pipa sama dengan panas yang hilang dalam pipa, maka dari Persamaan (7)  didapat : (Kern, 1965)

q = w c Δt = hi Ai  Δti 	         						(9)

Dengan:

q  = laju perpindahan panas konveksi

w  = kapasitas fluida dingin

c  = panas spesifik fluida dingin

∆t =  perbedaan temperatur fluida (temperatur masuk dan keluar pipa)

hi = koefisien pp konveksi inner pipe

Ai = luas penampang inner pipe yang dilalui fluida dingin

Δti = perbedaan temperatur fluida dingin dalam inner pipe

Neraca panas untuk fluida yang mengalir didalam pipa (fluida panas dan dingin) dengan aliran counter flow adalah :

q = w c Δt = W C ΔT	           					(10)

dengan :

W = kapasita fluida panas

C = panas spesifik fluida panas

ΔT = perbedaan temperatur fluida panas

Dari Persamaan (10) nilai  koefisien perpindahan panas hi dapat dihitung dengan persamaan :

hi =  w c Δt / Ai  Δti 						(11)

Dalam alat Double Pipe H.E, fluida yang mengalir dalam annulus mempunyai flow area: (π/4)(IDpan2 – ODpin2),  bagian dimana terjadi perpindahan panas dan penurunan tekenan (pressure drop) berbeda, maka diameter ekivalen perpindahan panas dalam annulus adalah sebagai berikut :

De = 4 x flow area / wetted perimeter

De = 4π (IDpan2 – ODpin2) / 4πODpin = (IDpan2 – ODpin2) / ODpin   				(12)

Sedangkan diameter ekivalen untuk penurunan tekanan (pressure drop) dalam annulus adalah :

De’ = 4 x flow area / frictional wetted perimeter

De’ = 4π (IDpan2 – ODpin2) / 4π (IDpan2 + ODpin2) =  IDpan – ODpin 				(13)

dengan :

De     = diameter ekivalen untuk perpindahan panas

De’    = diameter ekivalen untuk pressure drop

IDpan = diameter dalam annulus

ODpin = diameter luar inner pipe

Koefisien perpindahan panas antara annulus dengan inner pipe dihitung dengan persamaan :

hio = hi (IDpin / ODpin)	         								(14)

dengan :

hio     =	koefisien perpindahan panas pada diameter luar inner pipe

hi      =   koefisien perpindahan panas pada diameter dalam inner pipe

IDpin  =  diameter dalam inner pipe

ODpin =  diameter luar inner pipe

Untuk perhitungan koefisien perpindahan panas pada annulus (ho) caranya sama dengan koefisien perpindahan panas pada diameter luar inner pipe (hi) yaitu dengan menggunakan Persamaan (11)

Setelah dipakai beberapa lama, permukaan alat perpindahan panas mungkin dilapisi oleh berbagai endapan yang biasa terdapat dalam system aliran, Lapisan tersebut memberikan tahanan tambahan terhadap aliran panas dan hal tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan kerja alat yang dinyatakan dengan faktor pengotoran (dirt factor), yang disimbolkan dengan Rd.

Rd = 1/UD – 1/UC   						   (15)

dengan :

Rd   =  factor pengotoran

UD = koefisien menyeluruh untuk kondisi kotor (design overall coefficient)

UC = koefisien menyeluruh untuk kondisi bersih (clean overall coefficient)

Clean overall coefficient dapat dihitung bila nilai hio dan ho sudah diketahui yaitu dari Persamaan (11) dan Persamaan (14), persamaan untuk clean overall coefficient adalah  :

UC = (hio x ho) / (hio + ho)    					   (16)

design overall coefficient dapat dihitung dengan persamaan Fourier untuk permukaan yang kotor yaitu dengan persamaan :

Q = UD A ΔTm   						   (17)

dengan :

Q = laju perpindahan panas

UD = design overall coefficient

A   = luas penampang yang dilalui fluida

ΔTm = LMTD (log mean temperature difference)

Log mean temperature difference adalah beda temperatur rata-rata yang tepat untuk digunakan dalam alat penukar panas karena fluida panas dan fluida dingin yang masuk dan keluar pada alat tersebut tidak sama. Persamaan untuk menentukan nilai LMTD adalah sebagai berikut :

LMTD = ((T1 – t2) – (T2 – t1)) / (ln ((T1 – t2) – (T2 –  t1))) 					(18)

dengan :

T1 = temperatur fluida panas masuk

T2 = temperatur fluida panas keluar

t1 = temperatur fluida dingin masuk

t2 = temperatur fluida dingin keluar

Jika fluida mengalir di dalam pipa secara isothermal, akan terjadi penurunan tekanan. Fluida yang alirannya turbulen, penurunan tekanan (pressure drop) adalah fungsi angka reynold (Reynolds number) ditambah faktor gesekan (friction factor) pada pipa. Faktor gesekan untuk aliran turbulen pada pipa digunakan persamaan Wilson, McAdams, dan Seltzer yaitu :

f = 0.0035 + (0.264 / (Re)0.42) 					(19)

dan penurunan tekanan dihitung dengan persamaan Fanning yaitu :

ΔF = (4fG2L)/(2gρ2D)							(20)

dengan :

ΔF = penurunan tekanan (pressure drop) dalam ft

F = faktor gesekan (friction factor)

G = kecepatan massa (mass velocity)

L = panjang pipa

g = gaya gravitasi

ρ = density

D = diameter (untuk inner pipe ID, untuk annulus De’)

biasanya penurunan tekanan pada Persamaan (20) ditulis seperti berikut ini

ΔF = ΔP /ρ							 (21)

dengan :

ΔF = penurunan tekanan (pressure drop) dalam ft

ΔP = penurunan tekanan (pressure drop) dalam psi

ρ = density

Untuk melakukan penghitungan dalam perancangan alat penukar kalor jenis Double Pipe H.E, maka dibutuhkan kondisi operasi sebagai berikut :

Untuk fluida panas :   T1, T2, W, C, ρ , μ, k, ΔP, Rd

Untuk fluida dingin :  t1, t2, w, c, ρ, μ, k, ΔP, Rd

- Metode Penelitian

Rancang bangun sistem simulasi perancangan alat perpindahan panas ini tidak memerlukan data dari lapangan. Data-data didapat dari buku-buku yang berhubungan dengan alat perpindahan panas. Sistem menerima data dari bermacam-macam sumber. Untuk menjelaskan aliran informasi dalam suatu sistem, dari pemasukan data hingga keluaran dijelaskan dalam data flow diagram level 1, pada Gambar 2.

Gambar 2. Data Flow Diagram level 1 Sistem Simulasi

Pada data flow diagram level 1, proses system simulasi perpindahan panas  dibagi menjadi 3 proses, yaitu proses proses pemasukan data untuk perpindahan panas (1.0), proses informasi perhitungan perpindahan panas (2.0) dan proses menampilkan gambar perpindahan panas (3.0). Untuk proses pemasukan data perpindahan panas (1.0), data yang menuju ke system yaitu data simulasi yang berupa data perpindahan panas seperti jenis alat, temperatur, kapasitas zat dan  nama zat. Informasi yang keluar dari proses 1.0 adalah data-data perpindahan panas yang akan ditampilkan. Proses (2.0) menghasilkan nilai koefisien perpindahan panas konveksi, penurunan tekanan dan informasi kelayakan alat. Nilai koefisien perpindahan panas konveksi dihitung dengan Persamaan 11 dan Persamaan 14, Nilai penurunan tekanan dihitung dengan Persamaan 20 dan Persamaan 21. Proses menampilkan gambar perpindahan panas (3.0) memberikan  gambaran alat dan arah panas

- Hasil dan pembahasan

Dari proses 1 sampai dengan 3 pada gambar 2, data-data untuk perhitungan desain alat perpindahan panas harus disajikan dalam bentuk format yang mudah dimengerti sistem. Untuk memasukkan data-data yang sesuai dengan format, dibuat form pemasukkan data yang tersaji pada gambar 3.

Gambar 3. Form pemasukan data

Data-data yang dimasukkan pada form diatas harus sesuai dengan batasan nilai yang di tentukan. Setelah semua data selesai dimasukkan, maka sistem memproses perhitungan.

Dalam contoh, kasus yang di ambil adalah untuk zat A digunakan fluida Benzene dengan kapasitas  9820  lb/hr , temperatur masuk alat perpindahan panas 800F dan keluar 1200F, dan untuk zat B digunakan Toluene dengan kapasitas 6330 lb/hr,  temperatur masuk alat perpindahan panas 1600F dan keluar 1000F. Hasil yang didapat penurunan tekanan ∆P  pada annulus 9.832 psi dan ∆P pada inner pipe 0.095 psi, sedangkan faktor pengotoran Rd adalah 0.001 hr ft2 0F / lb. Dari kasus ini kondisi operasi yang direncanakan untuk pemakaian alat perpindahan panas jenis double pipe heat exchanger dapat digunakan, karena yang mempengaruhi keamanan pemakaian alat perpindahan panas antara lain adalah penurunan tekanan yang diperbolehkan  maksimum 10 psi dan Rd <= Rd ketentuan .

Form hasil tersaji dalam Gambar 4 dan 5.

Gambar 4. Simulasi perhitungan desain alat perpindahan panas

Gambar  5. Alat perpindahan panas (Double Pipe HE)

- Simpulan

Mengacu kepada permasalahan perhitungan yang berhubungan dengan disain alat perpindahan panas yaitu double pipe H.E, dengan dilakukannya pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem yang dihasilkan mempunyai kemampuan untuk :

- Menampilkan arah distribusi panas pada saat terjadi perpindahan panas.

- Membantu menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan pendisainan alat perpindahan panas, dalam hal ini yaitu alat perpindahan panas jenis double pipe H.E.

- Melalui system ini pemakai dapat dengan cepat mengetahui kelayakan alat perpindahan panas yang akan didisainnya dimana factor yang paling penting adalah penurunan tekanan dari alat perpindahan panas tersebut.

Daftar Pustaka

[1]	Hadisudarmo, I, 1978, Operasi Teknik Kimia 1, Direktorat Pendidikan Menengah  Kejuruan, Jakarta

[2]	Harriot.P, Smith J.C, McCabe W.L,1985, Unit Operations of Chemical Engineering,  	Mc Graw-Hill International Book Comp.

[3]	Holman, J.P,  1986, “Heat Transfer”, sixth edition, Mc Graw-Hill, Ltd, International

Student Edition.

[4]	Jamilah, M, 2002, Visualisasi dan Animasi Medan Listrik dan Medan Magnet, Thesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

[5]	Kern, D.Q, 1965, “Process Heat Transfer”, Mc Graw-Hill International Book

Comp, International Student Edition.

[6]	Perry.RH, Chilton C.H, 1985, Chemical Engineer’s Hand Book, fifth edition,  Mc Graw-Hill Book Company, International Student Edition.

[7]	Pranata.A, 2000, “Pemrograman Borland Delphi”, edisi 3, Andi Offset,Yogyakarta

[8]	Siswoyo, H, 2004, Penalaran Kualitatif Untuk Evaluasi Perancangan Alat Perpindahan Panas (Heat Exchanger) jenis “Shell and Tube H.E.”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.